PAGE  
2


[image: image1]
СОДЕРЖАНИЕ

	
	Сокращении, термины и определения
	3

	
	Введение
	7

	1.
	Общие положения
	9

	1.1.
	Общие сведения о сельском поселении
	9

	2.
	Основная часть
	10

	2.1.
	Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия
	10

	2.2.
	Существующее состояние и развитие сельского поселения на перспективу
	12

	2.3.
	Современное состояние системы санитарной очистки и уборки
	16

	2.3.1. 
	Жилая зона 
	16

	2.3.2.
	Общественно-деловая зона
	18

	2.3.3.
	Производственные и коммунально-складские зоны
	22

	2.4.
	Зона транспортной инфраструктуры
	23

	2.5.
	Сеть общественного пассажирского транспорта
	24

	2.6.
	Рекреакционная зона
	24

	2.7.
	Зона сельскохозяйственного использования
	25

	2.8.
	Зона специального назначения
	25

	2.9.
	Инженерное оборудование территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино
	26

	2.9.1.
	Водоснабжение
	27

	2.9.2.
	Водоотведение 
	28

	2.9.3.
	Теплоснабжение 
	28

	2.9.4.
	Газоснабжение 
	29

	2.9.5.
	Электроснабжение 
	30

	2.10.
	Канализация. Размещение и мощность очистных сооружений
	30

	2.11.
	Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
	31

	2.12.
	Смет с усовершенствованных покрытий
	37

	2.13.
	Жидкие бытовые отходы
	37

	2.14.
	Организации осуществляющие сбор и транспортировку отходов
	38

	2.15.
	Расчет необходимого количества контейнеров и место их размещения
	39

	3.
	Финансирование мероприятий по санитарной очистке
	43

	
	Вывод 
	43

	
	Список использованной литературы
	44

	
	Приложения:
	

	
	Графический материал
	


СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения  межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.
Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм зависимости  от размера жилого дома и  местных условий. 
Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации.

Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной  специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов.
Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры.

Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.
Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.
Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства.

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека. 

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Свалка отходов (захламление территории) - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м³ на площади более 200 м².

Твердые бытовые отходы (ТБО) – к твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4].

Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.
ВВЕДЕНИЕ.

       Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений по окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельском поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение эколого-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области. 
Схема санитарной очистки  территории сельского поселения  разработана в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152  «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в городе. 

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.
Разработчиком схемы санитарной очистки территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области – администрация сельского поселения Лопатино.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:
1.Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей природной среды»

3. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления»
4. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
5. СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территории населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение эколого-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории сельского поселения Лопатино направлена на решение комплекса работ по удалению и размещению бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование сельское поселение Лопатино входит в состав муниципальный район Волжский Самарской области. 
Муниципальный район Волжский Самарской области находится в центральной части Самарской области, окружая область центр г. Самара со всех сторон. На территории района расположено 62 населенных пунктов, в том числе 4 поселка городского типа и 58 сельских населенных пунктов. Административно-территориальное деление района представлено 3 городскими и 12 сельскими поселениями. Администрация  муниципального района Волжский расположена в городе Самара, который является административным центром Самарской области. Общая площадь в административных границах района составляет 248 115 га.

Законом Самарской области от 25.02.2005г. № 41-ГД « Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской  области наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены 15 ( пятнадцать) поселений. Одним из которых является сельское поселение Лопатино с административным центром в селе Лопатино.
        Сельское поселение Лопатино находится на юге г.о. Самара, имея с ним общую границу. Площадь сельского поселения Лопатино составляет 12469га.

         В его состав входят 8 ( восемь) населенных пунктов:

             - село Лопатино –административный центр

             - поселок НПС «Дружба»

             - поселок Самарский

             - поселок Придорожный

             - поселок Новолопатинский

             - поселок Новоберезовский

             - поселок Березки

             - жилой массив Яицкое

           Сельское поселение граничит:

        На севере и северо-западе – с городским округом Самара

      на востоке – с сельскими поселениями Лопатино и Просвет муниципального района Волжский

      на западе- с сельскими поселениями Верхняя Подстепновка и Воскресенка муниципального района Волжский

       на юге – с сельским поселением Дубовый Умет муниципального района Волжский. 

         Административный центр сельского поселения Лопатино – село Лопатино. 

          Расстояние от с. Лопатино до г.о.Самара составляет – 19 км
         Общая численность постоянного населения на 1 января 2013 года составила -  

        В сельском поселении Лопатино основными отраслями производства является сельскохозяйственная, пищевая отрасли промышленности растениеводство.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И
 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

       Территория сельского поселения Лопатино Волжского района относится к зоне континентального климата, для которого свойственны температурные контрасты ( как годовые, так и суточные) преобладание ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодная и малоснежная зима, быстрый переход от зимы к лету, большая вероятность весенних и осенних заморозков, значительная интенсивность испарения и высокая солнечная инсоляция. 
   Согласно ТСН 23-346-2003 « Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции АГЛОС среднегодовая температура воздуха в границах исследуемой территории составляет +4,5оС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца                   ( январь) составляет -12,4 оС . Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченность 98% составляет -38оС.
    Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 43оС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемость 1 раз в 10 лет составляет 128 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 189см.

   В холодный период года в основном преобладают ветра юго-западные и южные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с.

     В теплый период года температура воздуха обеспеченность 99%составляет +30,1оС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца ( июль) +20,9оС. Абсолютная максимальная температура достигает +40оС.
      В теплый период преобладают ветра юго-западные, северные, северо-западные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль месяц составляет 2,5м/с.

     Переход среднесуточной температуры воздуха через 0оС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В четвертой декаде - ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 141 дней. Разрушения снежного покрова и окончательный сход снега в среднем отмечается в начале апреля. 
    Среднегодовое количество осадков составляет 480мм. Сумма осадков за теплый период   ( с апреля по октябрь) составляет 318мм, за зимний                 ( с ноября по март) – 162мм. Осадки по временам года распределяются равномерно. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы.
    Сельское поселение Лопатино расположено в южной части левобережья реки Волга, междуречье рек Самара и Чапаевка, относящееся к отрогам Сыртового Заволжья. Рельеф территории сельского поселения Лопатино представляет собой слабо волнистую, пересеченную неглубокими оврагами и балками равнину, с общим уклоном в юго-западном направлении в сторону водохранилища.
    По данным Куйбышевской гидрогеологической экспедиции, сельское поселение Лопатино размещается в пределах распространения подземных вод незащищенных ( I категория защищенности) и слабо защищенных ( II категория защищенности) от загрязнения с поверхности. Запасы подземных вод эксплуатируется поселком НПС « Дружба», недропользователь – ОАО            « Магистральные нефтепроводы « Дружба». Эксплуатационные запасы воды составляют -0,3 тыс. м3/сут.
      Ресурсы поверхностных вод сельского поселения Лопатино представлены водами Яицких озер( район ж.м. Яицкое), оврага Чугунов ( район пос. Самарский), водохранилища ( район п. Новоберезовский) Элементами гидрографической сети являются водохранилище АГЛОС, овраг и ручьи в границах п. Новоберезовский. В восточной части поселка в 1963 году овраг Большой Лопатинский был перегорожен плотиной с целью создания водохранилища, введенного в постоянную эксплуатацию в 1966 году. Площадь зеркала водохранилища АГЛОС при НПУ ( нормальный подпорный уровень) составляет 1,11 км2 , полезный объем 4,97 млн. м3. Согласно материалам, извлеченным из Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области за 2005 год, состояние гидротехнического сооружения ( плотины) неудовлетворительное. Водоем используется для отдыха и рыболовства. С западной стороны в овраг Большой Лопатинский в средней его части  впадает безымянный овраг, пересекающий территорию поселка в западно-восточном направлении. В овраге протекает ручей. Питание водоемов поселения атмосферно-грунтовое.

       В границах сельского поселения Лопатино имеются месторождения пресных подземных вод, нефти и полезных ископаемых осадочного происхождения, являющихся сырьем для производства строительных материалов ( пески строительные, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки).
2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВУ

Сельское поселение Лопатино муниципального района Волжский Самарской области состоит из 8 ( восемь) населенных пунктов с общей численностью 4738 человек.

В последние годы в сельском поселении Лопатино наблюдается прирост населения.
Распределение населения сельского поселения по населенным пунктам:

	№

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Численность населенных пунктов за последний 
2012 год

	1
	с. Лопатино
	705

	2
	п. НПС Дружба
	1685

	3
	п. Новолопатинский
	123

	4
	п. Новоберезовский
	393

	5
	п. Самарский
	946

	6
	п. Придорожный
	207

	7
	п. Березки
	31

	8
	ж.м. Яицкое
	648

	
	ИТОГО
	4738


Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве. 

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности: 

1 –
стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей; 

2 –
стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности; 

3 –
стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Сельское поселение Лопатино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 4738 человека- одно из самых больших поселений муниципального района Волжский Самарской области.

[image: image2.wmf] 

Динамика численности населения сельского поселения  

Лопатино, чел.







4473







4544







4562







4640







4642







4670

4450

4500

4550

4600

4650

4700

2006

2007

2008

2009

2010

2011

года

численность

численность населения, чел.


В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Волжский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Лопатино на этом фоне демографическая ситуация такова, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости 

С 2003 по 2012 гг. в сельском поселении Лопатино уровень смертности был в два раза ниже средних показателей смертности по сельскому населению Волжского района. Поэтому уровень естественной убыли за анализируемый период был в 6 раз ниже, чем в сельских поселениях Волжского района, и в среднем составил 1,2 промилле.
 
Несколько ниже, чем в районе, был в этот период и уровень рождаемости – на 3,8 промилле, но в последние годы наметилась тенденция выравнивания показателей роста рождаемости и смертности. 

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Лопатино, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 626 чел., что практически соответствует среднему показателю по району. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Лопатино на 4% меньше, чем в самом муниципальном районе и составляет 19%. 

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Лопатино складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Волжский. 

Данные по численности населения в населенных пунктах сельского поселения, по статистическому бюллетеню на 1 января 2012г в сельском поселении  Лопатино:

	Наименование  городских

и сельских поселений
	Общая  площадь, га
	Количество

населённых пунктов, ед.
	Наименование

населённых  пунктов поселения
	Расстояние до административного центра поселения, км
	Количество  проживающего населения, чел.
	Преобладающая  национальность

	Сельское поселение

Лопатино
	12469
	8
	с. Лопатино
	центр поселения
	705
	русские

	
	
	
	п. НПС «Дружба»
	1
	1685
	русские

	
	
	
	п. Новолопатинский
	3
	123
	русские

	
	
	
	п. Придорожный
	4
	207
	русские

	
	
	
	п. Новоберёзовский
	8
	393
	русские

	
	
	
	п. Берёзки
	13
	31
	русские

	
	
	
	п. Самарский
	13
	946
	русские

	
	
	
	ж.м. Яицкое 
	6
	648
	русские


По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Лопатино численность жителей по сравнению с 2006 годом увеличилась. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим так как, сельское поселение Лопатино расположено на пригородных территориях г. Самары, в связи с чем испытывает активное влияние города, сельскому поселению Лопатино удалось избежать существенного сокращения численности населения.

Площадь земель в границах сельского поселения Лопатино получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 12469 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения-9309,6 га; 

- земли лесного фонда-нет

- земли водного фонда -нет

- земли населенных пунктов- 372,3 га;

- земли промышленности -100 га; в том числе:

автомобильного -12,6 га. 

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Земли населённых пунктов расположены в границах :

села Лопатино, посёлок Самарский, посёлок Придорожный, посёлок Новолопатинский, посёлок Новоберёзовский. посёлок НПС «Дружба»,  посёлок Берёзки, жилой массив Яицкое.

Внешнее сообщение сельского поселения Лопатино с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге федерального значения “Самара – Чимкент (Уральск)”.

С востока на запад территорию сельского поселения пересекает подземный коридор магистральных трубопроводов: 
· Нефтепродуктопровод  «Воскресенская НПС - Прибой» Ǿ 530 мм;

· Нефтепродуктопровод «Уфа - Западное направление»  Ǿ 530 мм;

· Магистральный нефтепровод «Бугуруслан - Сызрань» II - Ǿ 530 мм;

· Магистральный нефтепровод «Гурьев - Самара»  - Ǿ 720 мм;

· Этанопровод  «Нефтегорская ГПЗ – Самара» Ǿ 250 мм;

· Нефтепровод  «Самарская НПС – Воскресенская НПС» Ǿ 530 мм;

· Магистральный нефтепровод «Дружба» II - Ǿ 1020 мм.

· Газопровод высокого давления Макроус-Самара-Тольятти - Ǿ 720 мм;

· Газопровод высокого давления - Ǿ 200 мм;

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона (зона жилой застройки)

- общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки)

 - производственная и коммунально-складская зона

- рекреационная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона специального назначения. 
2.3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

2.3.1.  Жилая зона
Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

Жилая зона в сельском поселении Лопатино представляет застройку низкой плотности. В жилой  зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Лопатино в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками. Собранием представителей Волжского района Самарской области установлены предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность в сельском поселении Лопатино. Участки под индивидуальное жилищное строительство приняты от 500м2 до  1500 м²

Данные о характеристике существующего жилого фонда сельского поселения Лопатино представлены в таблице 

Характеристика жилого фонда сельского поселения Лопатино

(по состоянию на 01.01.2012 г.)
	Населённый пункт
	количество домов
	жилой фонд (количество домов)
	Прочие


	Материал

	
	
	Общая 

Площадь,м²


	Общий жилой фонд, м² общ. площади
	Наличие водопровода
	Наличие газоснабжения
	Наличие электроснабжения
	

	п. НПС Дружба
	72
	29650
	20,1
	+


	+


	+


	Кирпич

ж/бетон

	с. Лопатино
	231
	16279
	19,9
	+
	+
	+
	Кирпич

ж/бетон

дерево

	п.Самарский
	91
	17757
	19,4
	+


	+

+
	+


	Кирпич

ж/бетон

	п. Новоберё-зовский
	52
	16911
	19,1
	+


	+


	+


	Кирпич

ж/бетон

	п.Придо-рожный
	26
	4544
	21,2
	+


	+


	+


	кирпич



	п.Новолопа-тинский
	4
	2051
	26,7
	+


	+


	+


	ж/бетон

	п. Берёзки
	9
	360
	12,9
	+


	-
	+


	Кирпич, дерево

	ж.м. Яицкое
	
	7336
	19,1
	+
	+
	+
	Кирпич,дерево


Сводные данные , представленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что общий жилой фонд по поселению на 1.01.2011 г.  составляет   94888 м2. ( вт.ч. Яицкое 7336 м² ). Основная часть жилого фонда является частной собственностью населения.

На одного жителя приходится в среднем 20,7 м2 общей площади, что выше нормативных 18 м2/чел. Несмотря на это, по мере роста уровня благосостояния населения потребность в строительстве нового  жилья сохраняется.
2.3.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами. 

Общественный центр сложились во всех населенных пунктах сельского поселения Лопатино.
Согласно « Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*, сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с их качественными характеристиками  приводится в таблице 
	                               Объекты культурно - бытового обслуживания



	№

п/п


	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Мощность
	Материал
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Учреждения народного образования

Детские  дошкольные  учреждения



	1
	Детский сад
	п. Новоберёзовский
ул. Специалистов
	
	
	
	Не действ

	2
	Детский сад
	п. Самарский,

ул. Степная
	2
	80
	
	Удовл.

	3
	Детский сад №21
	п. НПС Дружба,

ул. Школьная,1, 


	2
	120
	кирпич
	Удовл.

	Учебные  заведения



	1
	Детская школа искусств
	с. Лопатино, 

ул. Советская,13
	1
	20 мест
	кирпич
	Хор

	2
	ГБОУ  СОШ (ОЦ)  

с. Лопатино
	п. НПС Дружба,

ул. Школьная,1
	2
	250
	кирпич
	Хор

	3
	СОШ
	п. Придорожный
	
	
	
	Не действ

	4
	ГБОУ СОШ 

п. Самарский
	п. Самарский, 

ул. Молодежная,6
	1
	150 мест
	кирпич
	Хор

	6
	Начальная школа ГБОУ СОШ ( ОЦ)
	с. Лопатино, 

ул. Советская,13
	1
	132 мест
	кирпич
	Хор.

	7
	СОШ
	п. Новоберезовский,

ул. Школьная
	
	
	
	Не действ

	Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения,

спортивные и  физкультурно – оздоровительные  сооружения

Учреждения  здравоохранения



	1
	Отделение общей врачебной практики
	п. НПС Дружба,

 ул. Школьная,2
	1
	21
	кирпич
	хор

	2
	Фельдшерско-акушерский пункт
	пос.Самарский

ул. Степная
	1
	12
	
	хор

	3
	Аптека
	с. Лопатино, 

ул. Советская,17
	2
	6
	кирпич
	хор

	4
	Фельдшерско-акушерский пункт
	п. Новоберёзовский
ул. Центральная,3
	2
	8
	кирпич
	хор

	5
	Фельдшерско-акушерский пункт
	п. Придорожный
ул.Школьная,5
	2
	12
	кирпич
	Уд.

	6
	Фельдшерско-акушерский пункт
	ж.м.. Яицкий
	1
	8
	кирпич
	хор

	Учреждения  социального  обеспечения 



	
	отсутствуют
	
	
	
	
	

	Спортивные  и  физкультурно-оздоровительные сооружения



	1
	Спортивный зал
	п. НПС Дружба,

 ул. Школьная,1
	
	
	
	

	2
	Спортивная площадка
	п. НПС Дружба
	
	
	
	

	3
	Универсальная игровая площадка 
	п. НПС Дружба,

 ул. Школьная,1
	
	1375 м²
	
	хор.

	4
	Футбольное поле

Школьный стадион
	п. НПС Дружба,


	
	6000 м²
	
	хор.

	5
	Детская спортивная площадка 
	п. НПС Дружба,

 ул. Нефтяников
	
	
	
	хор.

	6
	Спортивный зал
	п. Новоберёзовский

	
	162 м²
	кирпич
	Не действ.

	7
	Футбольное поле

Школьный стадион
	п. Новоберёзовский

	
	
	
	

	Учреждения  культуры  и  искусства



	1
	Сельская библиотека
	с. Лопатино, 

ул. Советская, 13
	1
	20
	
	хор.

	2
	МБУК КДЦ «Самарский»
	п. Самарский, 

ул. Набережная, 5
	1
	150 мест
	
	удовл.

	3
	Сельская библиотека
	п. Самарский, 

ул. Набережная, 5
	1
	15 мест
	
	удовл.

	4
	Сельская библиотека
	п. Новоберёзовский
ул.Специалистов,11
	2
	6
	кирпич
	удовл.

	5
	Филиал МБУК КДЦ

«Самарский»
	с. Лопатино, 

ул. Советская,1а
	1
	150 мест
	кирпич
	хор

	Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания

Предприятия торговли



	1
	Магазин ООО «Дубово-Уметское»
	п. Новоберёзовский,


	1
	25
	кирпич
	хор

	2
	Магазин 
	п. Новолопатинский


	
	
	
	

	3
	Магазин «Пчелка» 
	п.НПС Дружба
ул. Нефтяников,1а
	1
	21
	кирпич
	Хор.

	4
	Магазин ИП Мурзин
	с. Лопатино,

ул. Советская,15
	1
	5
	кирпич
	Уд.

	5
	Магазин 
	с. Лопатино,

ул. Дружба
	
	
	
	

	6
	ООО «Альтаир» магазин
	п. Самарский, 

ул. Набережная,15
	1
	20
	кирпич
	Хор.

	7
	ООО Дубово Уметское магазин
	п. Самарский, 

ул.Специалистов,5
	1
	15
	кирпич
	Хор

	8
	Магазин «Хуторок»
	п.НПС Дружба

ул.Полевая,27
	1
	6
	щитовой
	Уд.

	9
	Магазин ЧП «Успех»
	п. Новоберёзовский,


	1
	13
	кирпич
	Хор

	10
	ООО «Людмила» магазин
	п. Придорожный
ул.Шоссейная
	1
	30
	кирпич
	хор

	Предприятия общественного питания



	1
	Кафе
	п. Самарский, 

ул. Молодёжная
	
	
	
	Не действ.

	2
	Кафе ИП Пономарев
	остановка пос. НПС Дружба

	1
	70 м ²(25 ч.)
	кирпич
	Хор

	3
	Столовая
	с. Лопатино
	
	
	
	Не действ

	4
	Кафе «Старый солдат»
	п. Придорожный
ул.Шоссейная
	1
	12
	щитовой
	Уд.

	5
	Кафе
	п. Придорожный
	
	
	
	

	Предприятия бытового обслуживания



	
	отсутствуют
	
	
	
	
	
	

	Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Банки, предприятия связи



	1
	АТС
	п. Новоберёзовский,

ул. Центральная
	
	
	
	

	2
	АТС
	п. Самарский,

ул. Набережная
	
	
	
	

	3
	АТС
	с. Лопатино,

ул. Самарская,5
	1
	2
	кирпич
	

	4
	Отделение Сбербанка РФ
	с. Лопатино

ул. Братьев Глубоковых,2
	1
	4
	кирпич
	неуд.

	5
	Росгосстрах 
	с. Лопатино
	
	
	
	

	6
	Почта России
	п. Самарский,

ул. Набережная,3
	1
	6
	кирпич
	Хор.

	7
	Почта России
	с. Лопатино
ул. Братьев Глубоковых,2
	1
	6
	кирпич
	неуд.

	8
	Почта России
	п. Новоберёзовский
ул. Центральная,2
	2
	4
	
	

	Организации и учреждения управления.



	1
	Контора
	п. Самарский, 

ул. Набережная
	
	
	
	

	2
	Администрация
Сельского поселения
	с. Лопатино
ул. Братьев Глубоковых,2
	1
	10
	кирп
	неуд.

	3
	Контора
	с. Лопатино
	
	
	
	

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства



	1
	Участок ЖКХ 

« Лопатино»
Волжсельхозэнерго
	п.НПС Дружба

ул.Школьная,6
	1
	10
	кирпич
	Хор.

	2
	Котельная
	п. Придорожный
	1
	
	кирпич
	Не действ

	3
	Котельная
	п. Самарский
	1
	
	кирпич
	Хор.

	4
	Котельная
	с. Лопатино,

ул. Нефтяников
	1
	
	кирпич
	Хор.

	5
	Котельная
	ж.м.Яицкое
	1
	
	кирпич
	Хор.

	6
	Гостиница
	п. НПС Дружба
	1
	20 мест
	кирпич
	Хор.

	Предприятия коммунального обслуживания.



	1
	Баня
	с. Лопатино,

 ул. Школьная
	
	
	
	Не действ

	Культовые  сооружения



	1
	Церковь
	с. Лопатино,

 ул. Самарская
	
	
	50
	Дер.
	Хор.


2.3.3. Производственные и коммунально-складские зоны

Производственные  коммунально-складские зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

 Производственная зона сельского поселения Лопатино представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях сельского поселения.

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

Перечень основных объектов производственной зоны представлен в таблице 
 Объекты производственной зоны сельского поселения

                                                      Лопатино на 01.01.2012 г.

	№

п/п


	Наименование объекта
	Характер

производимой
продукции
	Адрес,

площадь участка
	Количество работающих

	1
	СПК 50 лет СССР
	Производство

сельхозпродукции
	с. Лопатино,

ул. Советская, 17
	30 человек

	2
	ГП  Поволжская АГЛОС
	Производство

сельхозпродукции
	п. Новоберёзовский,

ул. Центральная, 1

2813 га
	21 человек

	3
	ОАО МН Дружба ДРОП ЦТТ и СТ
	Обслуживание нефтепровода с.Лопатино
	с. Лопатино,

61 га
	127 человек

	4
	ЛПДС «Лопатино» ОАОМН «Дружба»
	Обслуживание нефтепровода.

с. Лопатино
	с. Лопатино


	153 человека

	5
	СУ АВР ООО «Газпром Трансгаз Самара»
	Обслуживание газопровода.

с. Лопатино
	с. Лопатино

8,83 га
	350 человека


2.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций  автомобильного  транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона включает в себя коридоры автодорог общего пользования регионального и межмуниципального  значения;

 Автомобильный транспорт является одним из базовых элементов транспортной системы муниципального района Волжский.

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по дорогам общего пользования постоянными  маршрутами,  связывая населенные пункты поселения между собой.

Территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток пересекает автомобильная дорога общего пользования «Самара-Чимкент (Уральск)» (М32). Это федеральная автодорога, I категории.

С востока на запад территорию сельского поселения пересекает обходная железная дорога  Кинель  – Безенчук.

На территории муниципального  района  Волжский железнодорожный транспорт представлен  Куйбышевской железной дорогой

Железнодорожный  транспорт  для  осуществления  транспортных  связей   внутри района  используется  незначительно  и, преимущественно,  в юго-западном направлении, в сторону  Волжского  района  (поселения Лопатино).

2.5. Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное сообщение сельского поселения Лопатино с другими  муниципальными образованиями осуществляется пригородным рейсовым автотранспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. 

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Основная часть дорог в населенных пунктах сельского поселения имеет твердое покрытие.

 2.6. Рекреационная зона  

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озёрами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Муниципальный  район  Волжский  обладает наиболее высоким рекреационным потенциалом,  который складывается из ландшафтного, этнографического, социо-духовного, административно-политического, хозяйственного и транспортного   компонентов наследия.

В сельском поселении Лопатино имеются все предпосылки для развития туризма

В состав земель, выделенных под дачные и садово-огородные участки входят:

· СНТ «Василёк» 4 км северо-восточнее п. НПС Дружба;

· СДТ «Газовик»  прилегает к п. Берёзки;

· СДТ «Солнечный берег» прилегает  к п. Самарский;

· СНТ «Волна» 0,5 км  южнее п. Придорожный;

· дачный массив п. Придорожный 0,5 км южнее п. Придорожный.

Населённые пункты сельского поселения располагаются по берегам рек и озёр, на территории много зелёных насаждений общего пользования, насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественном центре поселения.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах рек  и озёр. Небольшие участки естественных лесов расположены по балкам и оврагам.
   К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

Необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. (согласно п.9.2.  СП 42. 13330 «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89( ).

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50м, а при ширине зоны до 100м – не менее 20м.

 2.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Экономически успешным и рентабельным для муниципального района Волжский является производство овощей, молока и мяса.  Производство картофеля и подсолнечника также может считаться экономически эффективным для развития экономики района. Наблюдается  положительная  динамика роста  продуктивности  сельскохозяйственных  животных. Значительное количество сельскохозяйственной продукции производится в личных  подсобных  хозяйствах.

На  территории   городских  и  сельских  поселений района размещается 26 сельскохозяйственных  предприятий, в том числе на территории сельского поселения Лопатино расположены СПК «50 лет СССР», АОЗТ «Самарский» ( в настоящее время банкрот),   ГНУ « Поволжская  АГЛОС», занимающиеся выращиванием зерновых культур и подсолнечника.

Земли сельскохозяйственного назначения в поселении занимают площадь  9921 га.

2.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Лопатино расположены два кладбища. 
Сельское кладбище находится в границах села Лопатино на северо-западе вдоль автодороги общего пользования местного значения, ведущей к федеральнорй магистрали М-32. Площадь кладбища 3,86 га Кладбище посёлка Самарский – около главного въезда в посёлок на севере площадью 0,35 га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров.

Скотомогильников на территории сельского поселения нет.

2.9.  Инженерное оборудование территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Лопатино включает в себя: 

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение; 

4. Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

Обеспеченность населённых пунктов  сельского поселения Лопатино инженерной инфраструктурой отражена в таблице 
	Наименование населённых пунктов
	Сетевой газ
	Централизованное теплоснабжение
	Централизованное водоснабжение
	Электроснабжение
	Централизованная канализация
	Телефонизация


	Радио

	с. Лопатино
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	п. НПС «Дружба»
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	п. Новолопатинский
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Придорожный
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	п. Новоберёзовский
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Берёзки
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+

	п. Самарский
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+

	ж.м. Яицкое
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+


2.9.1 Водоснабжение

Сельское поселение Лопатино обеспечено централизованным водоснабжением из подземного водозабора, состоящего из скважин. Глубинными насосами вода подается в накопительные резервуары, из которых центробежными насосами перекачивается в распределительные сети. 

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, для нужд горячего водоснабжения, полива и пожаротушения. 

Качество  воды  по  минерализации  и  общей  жёсткости,  по  микробиологическим  и  бактериологическим  показателям  в 75%  не  соответствует  нормам  ГОСТ  2874-82  (вода  питьевая):  превышение  норм  составляет  от  1,5-3  до  десятков  раз.  Бактериологические  показатели  превышают  норму  в  10-20  раз,  а  в  открытых  водоёмах  -  в  200-300  раз.  Повсеместно  требуются  установки  обезжелезивания.         На  некоторых  водозаборах  содержание  железа  превышает  норму  в  30  раз.  Вода  имеет  дефицит  фтора.  

Характеристика водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Лопатино 
(по состоянию на 1 января 2013г.)

	Название

населенного

пункта
	Водоснабжение

по видам:

колодец,

уличная колонка,

водопровод,

м3/сут

	
	

	п.НПС Дружба
	Водопровод

	с. Лопатино
	Водопровод, колонка

	п.Самарский
	Водопровод, колонка

	п.Новоберёзовский
	Водопровод

	п.Придорожный
	Водопровод 

	п.Новолопатинский
	Водопровод

	п. Берёзки
	колонка

	ж.м. Яицкое
	водопровод


Водоснабжение населённых пунктов сельского поселения Лопатино 

                             (по состоянию на 1 января 2013г.)
	                      Показатели
	Единица

измере-ния
	2006
	2009
	2010
	2012

	Число водопроводов
	ед.
	1
	1
	1
	1

	Производственная мощность водозаборных сооружений
	тыс. м³/  сут
	20
	20,2
	20,3
	20,5

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
	км
	30
	30,5
	31
	32

	В том числе требующей капитального ремонта
	км
	30
	30
	30
	30

	Отпуск воды всем потребителям
	тыс. м³/  год
	5000
	5500
	5900
	6300

	Оборудование жилищного фонда водопроводом на конец года
	%
	50%
	55%
	60%
	70%

	Среднесуточное потребление воды одним жителем
	м³
	0,4
	0,43
	0,46
	0,49


2.9.2 Водоотведение

Часть населенных пунктов сельского поселения Лопатино имеют центральную канализацию и местные очистные сооружения. Но, в основном все очистные сооружения бытовых стоков нуждаются в реконструкции и расширении. 

Водоотведение от абонентов, не оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

2.9.3. Теплоснабжение

Жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников, в  качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки. 

Протяжённость теплотрассы в поселении 17 км.

Характеристика теплоснабжения населённых пунктов сельского поселения Лопатино 
 (по состоянию на 1 января 2013 г.)
	Наименование

населённого

пункта
	Теплоснабжение,

Ккал/ч

	
	Центральное
	Мини-

котельные

	п. НПС Дружба
	+
	+

	с. Лопатино
	-
	+

	п.Самарский
	+
	+

	п.Новоберёзовский
	+
	+

	п.Придорожный
	+
	+

	п.Новолопатинский
	-
	+

	п. Берёзки
	-
	+

	ж.м. Яицкое 
	+
	+


2.9.4.  Газоснабжение

  Газораспределение на территории сельского поселения от магистральных АГРС до потребителей осуществляет ООО «Средневолжская  газовая  компания».   

Газопроводы среднего давления проложены в земле, низкого – на стойках, по фасадам зданий и подземно.  
 Характеристика газоснабжения населённых пунктов сельского поселения Лопатино 
 (по состоянию на 1 января 2011г.)
	Наименование

населённого пункта
	Обеспечение

газом

сетевым/баллонным

	
	

	п. НПС Дружба
	сетевой

	с. Лопатино
	сетевой

	п.Самарский
	сетевой

	п.Новоберёзовский
	сетевой

	п.Придорожный
	сетевой (ГРС в поселке)

	п.Новолопатинский
	сетевой

	п. Берёзки
	баллонный

	ж.м. Яицкое
	сетевой


2.9.5 .Электроснабжение

Через  муниципальный район  Волжский  проходит  основная  электрическая  сеть,  выполненная  на  напряжении  500 кВ. Электросистема  района  характеризуется  большим  количеством  межсистемных  связей  на  напряжении  110 кВ  и  хорошо  развитыми  сетями  110  кВ  внутри  системы.  Для  потребителей  электроэнергии  в  сельской  местности  используются  электрические  сети  35  кВ  и  понижающие  подстанции  35/10 кВ. Протяженность  действующих  сетей  электроснабжения в районе  352 км.

Большая  часть  подстанций  оборудована  двумя  трансформаторами  и  имеет  несколько  источников  питания.                 

Все населённые пункты сельского поселения Лопатино обеспечены централизованным электроснабжением.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение.    

2.10. Канализация .Размещение и мощность очистных сооружений.

Внутренняя канализация в большинстве жилых и общественных зданий населенных пунктов сельского поселения отсутствует. На бывших животноводческих фермах стоки отводятся в местные жижесборник и с последующим из вывозом на поля в качестве удобрения. Вывоз производится непостоянно, многие фермы сбрасывают навоз в овраги, ручьи, реки, что являются одной из причин загрязнения подземных вод.

 До настоящего времени в границах сельского поселения  и на территории промышленных предприятий сельского поселения Лопатино отсутствуют системы ливневой канализации. Смыв загрязненных веществ с территории населенных пунктов и производственных площадей промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит по рельефам местности, в основном, в системы водосборов  водохранилищ. Сооружения по очистке поверхностных( дождевых и талых) сточных вод отсутствуют.
Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки  сектора жилой застройки, неочищенные  или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных ливневых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах поселения.
Очистные сооружения сельского поселения Лопатино исчерпали свои технические возможности, износ оборудования на них достигает 95%, значительная часть сооружений имеет не только физический. Но моральный износ. Поэтому для повышения степени очистки сточных вод в первую очередь необходимо выполнить оценку соответствия нормативным требованиям ( Сан.ПиН 2.1.5.980-00) технологических схем действующих объектов канализации и выявить очистные сооружения, требующие первоочередной реконструкции или технического перевооружения.  

2.11. Содержание и уборка придомовых и

обособленных территорий
           В нашем сельском поселении актуальная проблема образования несанкционированных мест накопления мусора.  Непосредственно в сельском поселении Лопатино организована работа по сбору и вывозу                   ТБО( твердые бытовые отходы).
 К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные  отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно в размере 5% от общего объема ТБО.

 ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т.д. Юридической  основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин « Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

По морфологическому признаку в состав коммунальных отходов входят: пищевые отходы, бумага, картон, дерево, металл( черный и цветной), текстиль, кость, кожа, резина, камни, полимерные материалы, прочие ( не классифицируемые части) и отсев.

Ориентировочный морфологический состав ТБО для сельских населенных пунктов:

	Компоненты
	Величина
	Примечание

	
	Село с численностью до

5000 чел.
	

	Пищевые отходы
	5
	

	Отходы животноводства
	30
	

	Растительные отходы
	12
	

	Бумага, картон
	20
	

	Дерево
	8
	

	Черный металлом
	1
	

	Цветной металлом
	1,5
	

	Текстиль 
	4,5
	

	Кости 
	2
	

	Стекло 
	1,5
	
	

	Кожа, резина 
	5
	

	Камни, штукатурка 
	5
	

	Пластмасса 
	4,5
	


Источники образования ТБО подразделяются на два вида:

1. жилой фонд

2. учреждений социальной сферы, сферы бытового обслуживания, торговли и прочие предприятия.
Объемы ТБО, образуемые в домовладениях, на предприятиях и организациях сельском поселений муниципального района  Волжский были рассчитаны  согласно требований СанПиН 42.128-4690-88 « Санитарные правила содержания территорий населенных мест». .

Обследование мест складирования отходов показало, что в индивидуальном секторе домовладений населенных пунктов на территории сельского поселения Лопатино отсутствует или недостаточно организован централизованный сбор и вывоз ТБО.
Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно,  условия жизнедеятельности населения, является прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 « Санитарные правила содержания территории населенных мест».
По результатам обследования выявлен ряд характерных особенностей несанкционированных объектов размещения отходов в границах сельского поселения Лопатино:

-выбор места под свалки производился без учета нормативных требований для размещения такого рода объектов: свалки образовывались» стихийно-исторически»;

- территории, занимаемые свалками, превышают необходимые для складирования отходов площади, рассчитанные. Исходя из числа жителей населенных пунктов;

- под объекты размещения отходов отсутствует официальный землеотвод;

- на свалках вместе с бытовыми отходами складируются сельскохозяйственные отходы и промышленные отходы.

Расчет общего объема накопления ТБО по сельскому поселения Лопатино:

	Наименование объектов
	Единица измерения
	Расчетная норма накопления 

м3/год
	Количество ед. изм.
	Объем накопления ТБО

м3/год

	Детские дошкольные учреждения
	Кол-во детей
	0,4
	200
	80

	Образовательные школы
	Кол-во учащихся
	0,12
	550
	66

	ФАПы, ОВОП
	1 посещ.
	0,07
	160
	11,9

	Аптека
	1м2 общ.пл.
	0,44
	25
	11

	Магазины продовольственные
	1м2 торг. пл.
	1,5
	1056
	1584

	Магазины промтоварные
	1м2 торг. пл.
	1,3
	275
	357,5

	Предприятия общественного питания
	1 посад. место
	1,13
	57
	64,4

	Клубы, библиотеки 

	1 посад. место
	0,2
	300
	60

	Учреждение бытового обслуживания
	1 чел
	1,1
	1
	1,1

	Гостиница
	1 место
	0,7
	20
	14

	Площадь подметаемых покрытий
	м2
	0,008
	115800
	926,4

	Количество жителей в благоустроен. фонде
	1 чел
	0,9
	2001
	1800,9

	Количество жителей в неблагоустроенном фонде
	1 чел
	1,1
	2737
	3012,9

	ИТОГО


	
	
	
	8045,6


Расчет общего объема накопления ТБО по населенным пунктам сельского поселения Лопатино ( таблица ): 

	Наименова

ние объектов
	Единица измере

ния
	Расчетная норма накопления 

м3/год
	Населенные пункты

	
	
	
	п.НПС Дружба
	с. Лопатино
	п.Самарский
	ж..м.Яицкое

	
	
	
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год

	Детские дошкольные

учреждения
	Кол-во детей
	0,4
	120
	48
	-
	-
	80
	32
	-
	-

	Образовательн.

Школы
	Кол-во учащихся
	0,12
	250
	30
	150
	18,24
	150
	18
	-
	-

	ОВОП,ФАП
	1 посещ.
	0,07
	117
	8,42
	-
	-
	12
	0,94
	12
	0,94

	Аптека


	1м2 общей площади
	0,44
	-
	-
	25
	11
	-
	-
	-
	-

	-Магазины продовольствен.
	1м2 торг. площадей
	1,5
	272
	408
	182
	273
	130
	195
	82
	123

	Магазины промтовары
	1м2 торг. площадей
	1,3
	102
	132,6
	24
	31,2
	62
	80,6
	25
	32,5

	Предприятия общест. питания
	1 посад. место
	1,13
	25
	28,25
	
	
	
	
	-
	-

	Клубы

библиотеки
	1 посад. место
	0,2
	-
	-
	144
	28,8
	150
	30,0
	-
	-

	Учреждения бытового обсл.
	1 чел.
	1,1
	1
	1,1
	
	
	
	
	-
	-

	Гостиница
	1 место
	0,7
	20
	14
	
	
	
	
	-
	-

	Площадь подметаемых покрытий
	м2
	0,008
	41306,8
	330,45
	17202,0
	137,61
	23082,4
	184,65
	15811,2
	126,48

	Кол-во жителей в благоустр. Фонде
	1 чел.
	0,9
	1401
	1260,9
	14
	12,6
	274
	246,6
	-
	-

	Кол-во жителей в неблагоустро-енном фонде
	1 чел.
	1,1
	284
	312,4
	693
	762,3
	672
	739,2
	648
	712,8

	ВСЕГО


	
	
	
	2574,12
	
	1272,95
	
	1526,89
	
	963,12

	Наименова

ние объектов
	Единица измере

ния
	Расчетная норма накопления 

м3/год
	Населенные пункты

	
	
	
	п. Новоберезовский
	п. Березки
	п. Придорожный
	п. Новолопатинский

	
	
	
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год
	Количество ед.изм.
	Объем накоплен. ТБО 

м3/год

	Детские дошкольные

учреждения
	Кол-во детей
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Образовательн.

Школы
	Кол-во учащихся
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ОВОП,ФАП
	1 посещ.
	0,07
	8
	0,66
	-
	-
	12
	0,94
	-
	-

	Аптека


	1м2 общей площади
	0,44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Магазины продовольствен.
	1м2 торг. площадей
	1,5
	146
	219,0
	60
	90
	124
	186
	60
	90

	Магазины промтовары
	1м2 торг. площадей
	1,3
	-
	-
	-
	-
	62
	80,6
	-
	-

	Предприятия общест. питания
	1 посад. место
	1,13
	-
	-
	-
	-
	32
	36,16
	-
	-

	Клубы

библиотеки
	1 посад. место
	0,2
	6
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения бытового обсл.
	1 чел.
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Гостиница
	1 место
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Площадь подметаемых покрытий
	м2
	0,008
	9589,2
	76,71
	756,4
	6,05
	5050,8
	40,40
	3001,2
	24,0

	Кол-во жителей в благоустр. Фонде
	1 чел.
	0,9
	312
	280,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кол-во жителей в неблагоустро-енном фонде
	1 чел.
	1,1
	81
	89,1
	31
	34,1
	207
	227,7
	123
	135,3

	ВСЕГО


	
	
	
	667,37
	
	220,15
	
	571,7
	
	249,3


Всего по сельскому поселению Лопатино образуются отходы:

- от благоустроенного жилого фонда – 1800,9 м3/год

- от неблагоустроенного жилого фонда – 3012,9 м3/год

- от учреждений социальной сферы, бытовых, торговых и прочих предприятий -  3231,8 м3/год

Ориентировочные объемы ТБО, образуемые в местах массового отдыха  населения:

	Наименование населенного пункта
	Расположение места массового отдыха
	Площадь места массового отдыха
	Годовой объем образования 

м3/год 

	п.НПС Дружба
	у озера
	200
	50

	п. Самарский
	у озера
	700
	175

	п. Новоберезовский
	у озера
	1500
	375

	п. Березки 
	у озера
	450
	112,5

	ж.м. Яицкое 
	у озера
	400
	100,1

	ИТОГО
	
	
	812,6


К крупногабаритным отходам относятся отходы которые по своим размерам не помещаются в стационарный контейнер ( вместимость 0,75м3). 

Расчет годового объема образования крупногабаритных отходов (КГО) на территории сельского поселения Лопатино:

	Наименование населенного пункта
	Количество жителей

чел.
	Годовое накопление ТБО по населенным  пунктам

м3/год
	Годовое накопление КГО

м3/год

	п.НПС Дружба
	1668
	2574,12
	133,44

	с. Лопатино
	1297
	1272,95
	103,76

	п. Самарский
	936
	1526,89
	74,88

	п. Новоберезовский
	382
	667,37
	30,56

	п. Придорожный
	207
	571,7
	16,56

	п. Новолопатинский
	120
	249,3
	9,6

	п. Березки
	32
	220,15
	2,56

	ж.м. Яицкое
	648
	963,12
	51,84

	ИТОГО
	
	8045,6
	423,32


Данный вид отходов собирается на контейнерных площадках в специально отведенных местах и вывозится бортовыми машинами по заявочной системе, по мере накопления.

2.12. Смет с усовершенствованных покрытий.

Дополнительно к объемам отходов необходимо добавить фактические объемы ТБО, образующиеся при проведении работ по благоустройству территории поселения. Объем образуемого смета в целом по сельскому поселению Лопатино составляет – 840 м3/год.

Площадь подметаемого покрытия – 105 000м2, норма накопления 0 0,008м3/м2 в год.

2.13. Жидкие бытовые отходы

 Большинство населенных пунктов входящие в состав сельского поселения Лопатино  не имеют централизованной системы канализации хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные.

Сливные станции в поселении отсутствуют.

Откачка стоков из выгребных ям производится при помощи ассенизационных машин с вывозом и слив на ближайшие очистные сооружения или несанкционированные свалки.

Методы и технология сброса стоков не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Объем образования ЖБО на территории сельского поселения Лопатино составляет:

	Наименование населенного пункта
	Количество жителей

чел.
	Годовое накопление ЖБО по населенным  пунктам

м3/год
	Примечание

	п.НПС Дружба
	284
	923,0
	

	с. Лопатино
	693
	2249,25
	

	п. Самарский
	672
	2184,0
	

	п. Новоберезовский
	81
	255,15
	

	п. Придорожный
	207
	672,75
	

	п. Новолопатинский
	123
	399,75
	

	п. Березки
	32
	104,0
	

	ж.м. Яицкое
	648
	2106,0
	

	ИТОГО
	
	8893,9
	


2.14. Организации осуществляющие сбор и транспортировку отходов.

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезда, объектов культурно-бытового назначения, территориальных организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий ( МУП « Волжсксельхозэнерго» и МБУ « Лопатинское»)

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-02                                       « Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирование в контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий территориальных. 

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

-водонепроницаемое покрытие( асфальт, бетон и т.п.);

-трехстороннее ограждение ( забор или живая изгородь);

- укрытие ( крыша).

  Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха не менее 20м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10.

Емкости для хранения отходов ( контейнеры) должны соответствовать требованиям документа « Предельное количество промышленных отходов на территории предприятия», разработанному Минздравом СССР в 1985году.

  При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения Лопатино рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещении на свалках и полигонах.
Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивании их запрещается. 

Для вывоза отходов следует утвердить схему очистки территории населенных пунктов сельского поселения Лопатино.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из  численности населения, норм накопления  и хранения. Для сельского поселения Лопатино периодичность вывоза отходов должна быть согласовано с МУП «Волжсксельхозэнерго» и МБУ « Лопатинское».

Планируемое количество отходов, вывозимых с территории сельского поселения Лопатино составляет 9281,5 м3/год исходя из  численности сельского поселения ( с учетом предприятий социально-культурного назначения организаций и учреждений) , а также вывоз отходов зависит от количества образующих отходов и количеством установленных контейнеров. С учетом вместимость контейнера составляет 150 кг ( 0,75 м3).

2.15.Расчет необходимого количества контейнеров
и место их размещения.

В сельском поселении Лопатино образуется ежегодно 9281,5 м3 твердых бытовых отходов.

Необходимое количество контейнеров для ТБО рассчитывается по формуле:

Бн.с.= Пгод х t x k1 x k2 / 365 х Е

где:  П год – годовое накопление ТБО 

        t- периодичность удаление отходов в сутки- 0,33
        k1- коэффициент неравномерности накопления отходов( принимается 1,25)

        k2 – коэффициент. Учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве ( принимается равным 1.05)

        E – вместимость контейнеров – 0,75 м3  

Результаты расчета необходимого числа контейнеров приведены в таблице
	Наименование населенного пункта
	Имеющееся число контейнеров

( 0,75м3)
	Рекомендуемый объем контейнеров

м3
	Необходимое количество контейнеров шт

	п.НПС Дружба
	30
	0,75
	18

	с. Лопатино
	13
	0,75
	11

	п. Самарский
	40
	0,75
	13

	п. Новоберезовский
	15
	0,75
	10

	п. Придорожный
	6
	0,75
	4

	п. Новолопатинский
	4
	0,75
	4

	п. Березки
	2
	0,75
	1

	ж.м. Яицкое
	17
	0,75
	11

	ИТОГО
	127
	0,75
	72


Работу по вывозу ТБО в сельском поселении Лопатино , в основном производит МУП « Волжсксельхозэнерго», а также вывоз осуществляет МБУ « Лопатинское». Место размещение отходов производится на полигоне ТБО « Преображенка» ГУП « Экология».

Полигон действует с 1986г. В 1990г передан для эксплуатации ГУП «Экология» Площадь занимаемая полигоном – 35,5 га. Расчетный срок эксплуатации до 2015 года, вместимость составляет – 30млн. м3 неуплотненных отходов.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов :

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Рекомендуется вывозить отходы от благоустроенного муниципального жилого фонда – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже -5оС; от частного сектора возможно вывозить отходы по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. 

Для частного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до 1 раза в неделю.

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО от населения сельского поселения Лопатино

	№

п/п
	Адрес


	Суточное накопление отходов, м3
	Колочество установленных контейнеров,шт
	Наличие водопроницаемого покрытия
	Наличие ограждений
	Периодичность уборки

	
	с. Лопатино
	
	
	
	
	

	1
	ул. Советская (остан.),1
	5,50
	6
	да
	есть
	1раз в сутки

	2
	ул. Самарская,34
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в сутки

	3
	ул.Братьев Глубоковых2
	2.25
	3
	да
	есть
	1раз в сутки

	4
	ул. Юбилейная 3
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в сутки

	
	п. НПС Дружба
	
	
	
	
	

	5
	ул. Нефтяников 6
	15,0
	20
	да
	есть 
	1раз в сутки

	6
	ул. Дружбы ( остановка)
	5,25
	7
	да
	есть
	1раз в сутки

	
	п. Самарский
	
	
	
	
	

	7
	ул. Молодежная 35
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	8
	ул. Молодежная  12
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	9
	ул. Степная 6
	7,5
	10
	да
	есть
	1раз в3суток

	10
	ул. Набережная 33
	3,75
	5
	да
	есть
	1раз в3суток

	11
	ул. Береговая 1
	2,25
	3
	да
	есть 
	1раз в3суток

	12
	ул. Молодежная (контор
	7,5
	10
	да
	есть
	1раз в3суток

	13
	ул. Степная (сад)
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	п. Новоберезовский
	
	
	
	
	

	14
	ул. Центральная3
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	15
	ул. Центральная 8
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	16
	ул. Центральная (магаз)
	2.25
	3
	да
	есть
	1раз в3суток

	17
	ул. Крылова ( баня)
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	п. Придорожный
	
	
	
	
	

	19
	ул. Школьная ( котельн)
	5,25
	7
	да
	есть
	1раз в3суток

	20
	ул. Школьная ( кафе)
	0,75
	1
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	п. Березки
	
	
	
	
	

	21
	ул. Центральная ( магаз)
	1.5
	2
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	п. Новолопатинский
	
	
	
	
	

	22
	террит. Сараев
	2.25
	3
	да
	нет
	1раз в 3суток

	
	ж.м.Яицкое
	
	
	
	
	

	
	ул.. Яицкая 2
	5,25
	7
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	ул. Яицкая20
	5,25
	7
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	ул. Яицкая (котельная)
	3,00
	4
	да
	есть
	1раз в3суток

	
	ПСХ-ЗИМ
	3,00
	4
	да 
	нет
	1раз в3суток


Техническая характеристика контейнера 
вместимость – 0,75 м3
масса – 105 кг

размер – длина -980мм

                ширина – 950 мм

                высота  -  1155 мм

Правила организации и содержания контейнерных площадок 

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

 Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров), определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с отделом архитектуры администрации МО и  органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке .  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта. 
Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться по правилам местных органов СЭН.

 После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

3. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете сельского поселения Лопатино предусмотрено финансирование средств на благоустройство и очистку территории поселения.

В 2012 году в бюджет сельского поселения на благоустройство выделено                10 210,950 тыс. рублей, в бюджет на 2013 год  2 952,600 тыс. рублей и на созданное МБУ « Лопатинское»  запланировано на 2013год – 2 224,0 тыс. рублей.
ВЫВОД

В сельском поселении отсутствует централизованная служба координирующая и контролирующая работает система обращения с отходами. Самовывоз и неорганизованное размещение отходов населением привели к резкому увеличению объемов несанкционированных свалок. Несанкционированные свалки образованы также на территориях дачных массивах и в местах массового отдыха населения.

Выполнение мероприятий « Генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» позволят создать эффективную систему обращения с отходами, включающую:

-развитие системы селективного и централизованной сортировки коммунальных отходов;

- обеспечение населенных пунктов современными системами сбора и удаления отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательством;

 - сокращение количества несанкционированных мест размещения ТБО;

Список литературы

1. Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

2. Федеральный закон « Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ

3. Федеральный закон « Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ

4. Федеральный закон « О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. № 128-ФЗ

5. СНиП 2.07.01-89 « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6. СанПиН 42-128-4690-88 « санитарные правила содержания территории населенных мест»

7. СанПиН 2.1.7.1322-03 « Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

8. Методические рекомендации МДК 7-01.2003 « О порядке разработки генеральных схем очистки территориальных населенных пунктов Российской Федерации» 







АДМИНИСТРАЦИЯ


СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО


МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ











УТВЕРЖДАЮ


Глава сельского поселения Лопатино


__________________ В.Л.Жуков


«_11_»_июня_2013г.

















ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ


ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО


МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ


САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


















































с. Лопатино





2013г.

















