## Волж
Приложение №1
Мероприятия для утверждения Инвестпрограммы ООО "СамРЭК-Эксплуатация"
№ п/п | С.п./Объект | Мероприятия | Годы исполнения, тыс.руб. | [7 empty] | Количество абонентов
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025
|  |  | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | СМР | СМР
Волжский район
1 | С.п.Лопатино Котельная с.Лопатино, ул.Школьная | Модернизация сетевой насосной группы из 3 насосов группу из 2 сетевых насосов; Модернизация насосного оборудования котлового контура |  | 390.62 | [6 empty] | более 1
|  | Модернизация системы химводоподготовки |  |  | 70 |  |  | 304.87
Модернизация ГГУ; капитальный ремонт дымовых труб
|  | Модернизация системы внутреннего газоснабжения (Модернизация регуляторов давления газа на второй линии редуцирования на Madas) | 40 |  |  | 73.97
2 | С.п.Лопатино Котельная с.Яицкое, ул.Яицкая | Модернизация насосного оборудования (Сетевые-Wilo IL80/170-15/2 - 2 шт., котловые-Wilo IPL 80/140-4/2 - 2 шт.) | [5 empty] | 619.9 |  |  | более 1
|  | Модернизация системы химводоподготовки |  |  | 70 |  |  | 304.87
|  | Модернизация общекотельной автоматики (Модернизация изношенного и устаревшего оборудования - БСУК, не обеспечевающего надежную защиту оборудования с заменой газового электромагнитного клапана марки Madas) |  |  | 130 |  |  | 964.45
|  | Модернизация системы внутреннего газоснабжения (Электромагнитный клапан с медленным открытием марки Madas) | 40 |  |  | 166.25
| Итого |  | 80 | 390.62 | 270 | 240.22 |  | 2194.09

## Елхов (hidden)
Мероприятия для утверждения Инвестпрограммы ООО "СамРЭК-Эксплуатация"
№ п/п | С.п./Объект | Мероприятия | Годы исполнения, тыс.руб. |  | Количество абонентов
|  |  | 2021 | 2023
|  |  | СМР | СМР
Елховский район
1 | С.п.Никитинка Котельная с.Никитинка | Замена насосного оборудования (Сетевые-Grundfos TP 65-260/2 - 2 шт. |  | 320 | более 1
|  | Умягчение, снижение содержания кислорода, повышение рН |  | 60
|  | Замена котельных агрегатов ( Protherm Bison NO 510-1 шт./Protherm Bison NO 630-1 шт.) |  | 400
|  | Модернизация котловой автоматики (переход на модуляционный режим горения одной горелки, вторая горелка не имеет возможности работать в модуляционном режиме) |  | 500
|  | 1) От УТ7 до Жд №1 по ул. Никитинская - L=40 м, Ду 50 | 587
2 | С.п.Никитинка с.Никитинка, ул.Никитинская,8 (СДК) | Умягчение, снижение содержания кислорода, повышение рН |  | 60 | 1
|  | Замена котельных агрегатов (MICRO New NR 200 (в составе: MICRO New 100, 2 ед.) - 1 шт.) |  | 400
Модернизация котловой автоматики (монтаж контролера обеспечевающий энергоэфективное управление погодным регулированием). Монтаж датчиков пожарной сигнализации
| Итого |  | 587 | 1740