АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 18 »  июля  2017 г.  № 486

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов на территории сельского поселения Лопатино

В целях обеспечения противопожарной безопасности в местах общего пользования на территории  сельского поселения Лопатино  в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»; от 25.10.2006 г. № 172-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности», руководствуясь Уставом  сельском поселения Лопатино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов на территории сельского поселения Лопатино согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать на информационных стендах в общедоступных местах населенных пунктов сельского поселения Лопатино.

6. Контроль по выполнению постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Лопатино                                 В.Л.Жуков

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                    УТВЕРЖДЕН                                                                                                          постановлением администрации                                                                       сельского поселения Лопатино                                                                         от  18.07.2017  №  486

Перечень

первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов на территории сельского поселения Лопатино

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный – один |
| Индивидуальный жилой дом | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объёмом 0,2 ³м – одна. Ведро – два. |
| Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение. |
| Гараж | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра - одно. |
| Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме». |

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.

У каждого жилого дома в летнее время устанавливается емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м. и комплектуется ведром.

У каждого жилого дома устанавливается ящик с песком, объемом 0,5-1,0 куб.м. и комплектуется совковой лопатой.